省本级政府采购

公开招标文件（电子标）

货物类（综合评分法、最低价法）

采购项目名称：湖南工学院先进材料开发制备与检测创新平台项目（第二批）

政府采购编号：湘财采计[2025]002173号

采购代理编号：ZFCG-2025-0915

采   购   人：湖南工学院

采购代理机构：湖南正兴项目管理有限公司

年月

目录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标须知	7

第一节 投标须知前附表	7

第二节 投标须知	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	17

五、开标，资格审查和评标	18

六、中标信息公布	20

七、询问与质疑	20

八、合同签订	21

九、政府采购政策	22

十、其他规定	23

第三章 资格审查	25

1．资格审查主体	25

2．资格审查	25

3．资格审查结果	26

第四章 评标方法及标准（综合评分法）	27

第一节 评标方法及标准前附表	27

第二节 评标方法及标准	30

1．评标方法	30

2．评标程序	30

3．投标文件的符合性审查	30

4．投标文件的澄清	30

5．投标文件的比较与评价	31

6．推荐中标候选人	31

7．复核	31

8．编写评标报告	32

9．停止评标	32

10．无效投标和废标	32

11．重新组建评标委员会进行评标	32

第三节 投标文件的符合性审查	33

第四节 投标文件的比较与评价	34

附页1 评标方法及标准表	36

第五章 采购需求	63

第一节 采购清单一览表	63

第六章 政府采购合同	88

第一节 政府采购合同协议书	88

第二节 政府采购合同通用条款	91

第七章 投标文件的组成	97

一、资格证明文件封面	99

第一部分  资格证明文件	99

二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）	100

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）	101

授权委托书	101

投标人基本情况	103

联合体协议（本项目不适用）	106

投标保证金	107

四、商务文件封面	109

第二部分 商务文件	109

五、投标函	110

六、开标一览表	112

七、分项报价明细表	113

九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料	115

十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件	116

十一、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件	117

十二、商务偏离表	118

十三、政策优惠证明材料	119

13-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单	122

13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单	123

十四、技术文件封面	129

第三部分 技术文件	129

十六、技术采购需求响应（一）	131

十七、技术采购需求响应（二）	132

十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料	133

十九、技术偏离表	134

二十、供应商需提供的其他资料	135

# 第一章 投标邀请

湖南工学院的湖南工学院先进材料开发制备与检测创新平台项目（第二批）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目名称、编号

1、采购项目名称：湖南工学院先进材料开发制备与检测创新平台项目（第二批）

2、政府采购编号：湘财采计[2025]002173号

3、采购代理编号：ZFCG-2025-0915

二、采购人的采购需求（按包）

序号; 包名称; 简要技术要求; 数量; 采购项目预算 （元人民币）; 采购项目最高限 价（元人民币）; 代理服务收费 最高限价. 1; 包1：材料粘弹–热–成分综合分析平台; 详见招标文件; 1批; 2,787,500; 2,787,500; 5360.63. 2; 包2：材料表面元素与价态分析平台; 详见招标文件; 1批; 5,592,000; 5,592,000; 10753.95. 3; 包3：先进材料核磁谱学分析平台; 详见招标文件; 1批; 6,700,000; 6,700,000; 12884.74. 4; 包4：多功能光谱分析与生物响应检测平台; 详见招标文件; 1批; 3,120,000; 3,120,000; 6000.06.

1、采购项目需要落实的政府采购政策：(说明：应根据采购项目特点选择以下内容)：

□强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

☑优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品。

☑价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

2、采购进口产品：本采购项目接受（接受或拒绝）进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：包01为无。;包02为无。;包03为无。;包04为无。;。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。联合体应当具备/。

四、获取招标文件的时间、期限、方式

1.获取公开招标文件的时间:从(自动获取时间)起至(自动获取时间)截止。

2.发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)上发布。

3.招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(https://www.hnsggzy.com/)中进入"办事大厅"-"场地预约"再进入"湖南省公共资源交易中心进场交易系统"进行"填写信息"“下载文件”操作,逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注意（1）、“湖南省公共资源交易中心主页的下载中心模块（https://ggzy.hunan.gov.cn）”有投标人的注册以及操作流程说明、制作工具软件等相应操作手册。投标人使用电子投标遇到问题时，请及时向系统技术支持咨询，联系方式： 4009980000，QQ：484765148。

（2)：中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的供应商请及时登录网站查询、办理。)

（3）投标人参与本项目的投标事宜,须办理至少以下数字证书:1、办理投标单位数字证书(含电子印章)。2、法人代表数字证书。3、被授权委托人数字证书。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0731-82210016  4006682666。

五、投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

1、提交电子投标文件的截止时间：自动获取时间（北京时间）

2、开标时间：自动获取时间（北京时间）

3、开标地点：开标当天投标人登录湖南省公共资源交易服务平台（https：//www.hnsggzy.com/#/sy）“不见面开标大厅”，参与项目网上开标会议。

六、公告期限：

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在不同媒体发布的同一政府采购公告如有不一致的，以在指定的网站发布的为准。

七、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：湖南工学院

（2）地  址：湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号

（3）联系人：王老师

（4）电话：0734-3452029

2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南正兴项目管理有限公司

（2）地  址：长沙市开福区清水塘街道芙蓉中路一段319号绿地中心T2栋1108房

（3）联系人：李林葱、王小娟、谭容

（4）邮  编：410000

（5）电  话：0731-89913056

九、其它补充事宜

1、投标保证金

本项目是否收取投标保证金:否

（1）投标保证金账户名称：湖南省公共资源交易中心

（2）投标保证金账号：

（3）开户行：交通银行长沙九峰支行

（4）投标保证金咨询部门：湖南省公共资源交易中心财务部。联系电话：0731-89665257

2、招标代理服务费

开户名称:

开 户 行：

银行账号：

财务部联系人、电话

财务部联系人：

财务电话：

3、交易平台技术支持联系方式

联系电话：4009980000

- 第二章 投标须知

## 第一节 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 湖南工学院先进材料开发制备与检测创新平台项目（第二批） |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | □本项目专门面向中小企业采购 □本项目（）包专门面向中小企业采购 □本项目专门面向小微企业采购 □本项目 ()包专门面向小微企业采购 |
|  | 非专门面向中小企业采购 | ☑ |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第2.5款 | 采购进口产品 | ☑接受本项目已经财政部门审核或备案同意购买进口产品 □拒绝本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | □接受 □（）包接受 ☑不接受 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： 说明事项： |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 包1：采购预算：2,787,500元，最高限价：2,787,500元。 包2：采购预算： 5,592,000 元，最高限价： 5,592,000 元； 包3：采购预算： 6,700,000 元，最高限价： 6,700,000 元； 包4：采购预算： 3,120,000 元，最高限价： 3,120,000 元。 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 1、投标报价不得超过最高限价。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、一律用人民币报价。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 基本资格证明资料: 1、按第一章【投标邀请】中投标人的资格要求对应提供，具体要求详见第七章“第一部分 资格证明文件”的规定。 2、湖南省政府采购供应商资格承诺函。 3、投标保证金承诺书。 .... |
| 第14.1(3)款 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | 特定资格证明材料: 1、无 2、 …… |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 本项目是否收取投标保证金:否（不收取投标保证金项目需供应商提供免交投标保证金承诺书） 收取保证金：包01为0元;包02为0元;包03为0元;包04为0元； 投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。 未按照招标文件要求提交投标保证金和免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。 |
| 第18.1款 | 分包 | 分包要求:不允许向外分包转包。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第20.2款 | 投标截止时间（开标时间） | 详见第一章【投标邀请】 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第23.3款 | 解密电子投标文件时限及方式 | 投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理） |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第27.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 1、总得分相同的，按投标报价（非评审价格）由低到高顺序排列。2、总得分且投标报价相同的，按技术评审得分由高到低顺序排列。3、投标报价与所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。 |
| 第28.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：湖南工学院/湖南正兴项目管理有限公司 联系电话：0734-3452029/0731-89913056 通讯地址：湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号/长沙市芙蓉中路一段319号绿地中心T2栋1108室 注：供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第30.1款 | 履约担保 | ☑需要。中标后需向采购人缴纳合同金额10 %履约担保金，履约保证金退还方式、时间、条件和不予退还情形详见第五章采购需求。 □不需要 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | 中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳不超过第一章【投标邀请】中规定的“代理服务收费最高限价”招标代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http：\\www.ccgp.gov.cn）。 1.2信用信息查询的截止时点：提交投标文件截止时间后1小时的期间内。 1.3信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 1.4信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 2、投标人被确定为第一中标候选人后，需提供纸制投标文件三份至采购代理机构（纸制投标文件内容与电子投标文件一致，如出现不一致时以电子投标文件为准）。 3、电子招标文件无法修改投标须知前附表中关于“招标代理服务费”内容，实际招标代理服务费由采购人支付。 4、第二章 投标须知“重大税收违法案件当事人名单”更正为“重大税收违法失信主体”。若招标公告或招标文件中关于本项内容有不一致之处，应以此处为准。 5、第一章 投标邀请“七、疑问及质疑”中《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)更正为“《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理规程＞的通知》湘财购〔2024〕67号”若招标公告或招标文件中关于本项内容有不一致之处，应以此处为准。 6、网络传输递交：投标人应在开标时间（递交投标文件截止时间）前将电子投标文件网络传输递交至湖南省公共资源交易平台并完成在线签到，逾期通过网络传输递交至湖南省公共资源交易平台的投标文件，系统将自动拒收,视为放弃投标。 7、请投标人密切关注湖南省公共资源交易网上开评标系统后台，如评标委员会要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，请投标人在评标委员会规定的时限内作出答复。因投标人超时，或未按要求及时答复的，均将视为投标人主动放弃澄清或说明的权利，将承担对其不利的后果（包括但不限于投标无效）。 8、每包推荐的中标候选人数量：3名。 |

## 第二节 投标须知

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.定义

2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.6电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8.询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9.招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

### 三、投标文件

10.投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11.计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

一、资格证明文件封面

二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

附件1 授权委托书

1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件4 联合体协议

附件5 投标保证金

第二部分  商务文件

四、商务文件封面

五、投标函

六、开标一览表

七、分项报价明细表

八、商务要求响应

九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

十一、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

十二、商务偏离表

十三、政策优惠证明材料包含：

13-1中小企业声明函

13-2残疾人福利性单位声明函

13-3监狱企业证明材料

13-4附表：本项目所投节能或环境标志产品

13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

第三部分  技术部分

十四、技术文件封面

十五、货物说明一览表

十六、技术采购需求响应（一、二）

十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十八、技术偏离表

十九、供应商需提供的其他资料

二十、代理服务费承诺书

12.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。

13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3.1投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.3.2投标保证金退还情况查询，请登录“湖南省公共资源交易中心”门户网站，网址： https://ggzy.hunan.gov.cn/,点击首页左侧“投标保证金退还情况查询”图标进入查询界面。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标文件的制作和签署

19.1电子投标文件编制、制作需要在湖南省公共资源交易政府采购电子化平台上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。

19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。

19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。

19.5投标人应按招标文件规定使用湖南省公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。

19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。

### 四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。

20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。

21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互签章；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；

23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；

23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当提出询问或者申请回避。

23.2.6采购人或采购代理机构对投人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。

23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；

（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；

（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；

（4）解密时间超过规定时限的；

（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定进行资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

27.中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为１个工作日。

27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

### 七、询问与质疑

28.询问与质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

### 八、合同签订

29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 九、政府采购政策

32.政府采购政策

32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注«符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

32.3价格评审优惠：

32.3.1.1在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

32.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

32.3.1.3招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。

32.3.1.4价格扣除比列或者价格分加分比列对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

### 十、其他规定

33.招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34.代理服务费

34.1代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在投标文件中提供代理服务费承诺书。

35.电子招投标的应急措施

35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）网络故障，无法访问或无法使用系统；

（6）电力中断等其他特殊情况。

35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。

（1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；

（2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；

（3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

36.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 资格审查

### 1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。

### 2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；

（4）未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。

2.3.1、采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。

2.3.2、查询网站为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

2.3.3不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

2.3.4联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。

### 3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

# 第四章 评标方法及标准（综合评分法）

## 第一节 评标方法及标准前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 第3.4款 | 服务中配套货物非单一产品采购项目的核心产品 |  | 核心产品为：详见第五章具体说明。。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 5、同时出现两种以上不一致的，按照1、2、3、4条规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |
| 第5.2项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □随机抽取方式确定。 |
|  | 扶持中小企业 |  | 本项目中小企业划分标准所属行业（二）工业 （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业 （九）住宿业 （十）餐饮业 （十一）信息传输业 （十二）软件和信息技术服务业 （十三）房地产开发经营 （十四）物业管理 （十五）租赁和商务服务业 （十六）其他未列明行业 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 | 中小企业优惠政策 | ①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。 ②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。 （注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑） |
|  |  | 监狱企业、残疾人福利性单位 | 投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 |  | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“节能产品”清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书； ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书； |
| 第5.3（3）项 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 |  | 1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 1、总得分相同的，按投标报价（非评审价格）由低到高顺序排列。2、总得分且投标报价相同的，按技术评审得分由高到低顺序排列。3、投标报价与所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。 |
| 第10款 | 无效投标的规定 |  | 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。 |
|  | 废标的规定 |  | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |

## 第二节 评标方法及标准

### 1．评标方法

本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

### 2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

### 3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

### 4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

### 5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

（3）计算方法: 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。

### 6．推荐中标候选人

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

### 7．复核

7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

### 8．编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 10．无效投标和废标

10.1按【评标方法及标准前附表】

### 11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

## 第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 第四节 投标文件的比较与评价

1.综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本s节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

### 附页1 评标方法及标准表

评标方法及标准

| 适用范围 |  | ZFCG-2025-0915-01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素及权值 |  |  |  |
| 技术部分 |  | 0.5 |  |
| 商务部分 |  | 0.2 |  |
| 价格部分 |  | 0.3 |  |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分(F1) | 环境加分 | 0 | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |
|  | 设备技术参数 | 80 | 1.完全响应招标文件第五章采购需求中所有技术条款（第五章 第二节 技术要求）的计80分；标注“★”号的实质性技术条款有一项负偏离的，为无效投标。 2.标注“▲”的非实质性重要技术条款，每负偏离一项扣12分；其他非实质性技术条款有负偏离的，每项扣6分；扣分最多扣完80分为止。 注：（1）投标文件没有按要求提供和填写《货物说明一览表》和《技术偏离表》的，本项计0分。 （2）招标文件第五章采购需求——第二节技术要求的“技术参数与要求”中标注“★”号的实质性技术条款以及标注“▲”的非实质性重要技术条款有具体证明材料要求的，应按其要求提供相应证明；无具体证明材料要求的，须提供证明文件（证明文件包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告或参数说明等），否则视为负偏离。 （3）非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
|  | 项目实施方案 | 20 | 根据投标文件中提供的项目实施方案进行评审。方案应包含但不限于：①项目进度计划及工期保障措施、②项目质量保障措施、③项目安全保障措施、④安装调试方案、⑤应急措施。方案完整合理、且满足本项目采购需求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 商务部分(F2) | 业绩 | 30 | 投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号）具有在国内的终端使用业绩，每个业绩合同计10分，最高计30分。 注：投标人须提供合同复印件（至少包含合同首页、合同关键页、签字盖章页），并加盖投标人公章，未提供不计分。 |
|  | 售后服务方案 | 30 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案应包含但不限于以下内容：①售后服务保证承诺、②售后服务人员配备、③质保期外售后措施及其他服务、④备品备件储备和安装及验收、⑤售后响应时间及应急情况处理。 方案完整合理、且满足本项目采购需求的计30分。每缺少一项内容扣6分；每一项内容有缺陷扣3分；扣完30分为止。未提供售后服务方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 培训方案 | 20 | 根据投标文件中提供的培训方案进行评审，培训方案内容应包含但不限于：①培训计划、②培训内容、③培训资料、④培训技术力量、⑤培训方式。方案完整合理、且满足本项目培训要求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供培训方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 商务条款响应 | 20 | 完全满足招标文件第五章采购需求中所有商务条款（第五章 第三节 商务要求）的计20分，标注“★”号的实质性商务条款有一项负偏离的，为无效投标；其他非实质性商务条款（非“★”号）有负偏离的，每项扣5分；投标文件中没有提供和填写《商务偏离表》的，本项不计分。 注：非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
| 价格部分(F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):本项目投标人所投产品均为小微企业生产的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按招标文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 适用范围 |  | ZFCG-2025-0915-02 |  |
| 评审因素及权值 |  |  |  |
| 技术部分 |  | 0.5 |  |
| 商务部分 |  | 0.2 |  |
| 价格部分 |  | 0.3 |  |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分(F1) | 环境加分 | 0 | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |
|  | 设备技术参数 | 80 | 1.完全响应招标文件第五章采购需求中所有技术条款（第五章 第二节 技术要求）的计80分；标注“★”号的实质性技术条款有一项负偏离的，为无效投标。 2.标注“▲”的非实质性重要技术条款，每负偏离一项扣12分；其他非实质性技术条款有负偏离的，每项扣6分；扣分最多扣完80分为止。 注：（1）投标文件没有按要求提供和填写《货物说明一览表》和《技术偏离表》的，本项计0分。 （2）招标文件第五章采购需求——第二节技术要求的“技术参数与要求”中标注“★”号的实质性技术条款以及标注“▲”的非实质性重要技术条款有具体证明材料要求的，应按其要求提供相应证明；无具体证明材料要求的，须提供证明文件（证明文件包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告或参数说明等），否则视为负偏离。 （3）非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
|  | 项目实施方案 | 20 | 根据投标文件中提供的项目实施方案进行评审。方案应包含但不限于：①项目进度计划及工期保障措施、②项目质量保障措施、③项目安全保障措施、④安装调试方案、⑤应急措施。方案完整合理、且满足本项目采购需求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 商务部分(F2) | 业绩 | 30 | 投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号）具有在国内的终端使用业绩，每个业绩合同计10分，最高计30分。 注：投标人须提供合同复印件（至少包含合同首页、合同关键页、签字盖章页），并加盖投标人公章，未提供不计分。 |
|  | 售后服务方案 | 30 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案应包含但不限于以下内容：①售后服务保证承诺、②售后服务人员配备、③质保期外售后措施及其他服务、④备品备件储备和安装及验收、⑤售后响应时间及应急情况处理。 方案完整合理、且满足本项目采购需求的计30分。每缺少一项内容扣6分；每一项内容有缺陷扣3分；扣完30分为止。未提供售后服务方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 培训方案 | 20 | 根据投标文件中提供的培训方案进行评审，培训方案内容应包含但不限于：①培训计划、②培训内容、③培训资料、④培训技术力量、⑤培训方式。方案完整合理、且满足本项目培训要求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供培训方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 商务条款响应 | 20 | 完全满足招标文件第五章采购需求中所有商务条款（第五章 第三节 商务要求）的计20分，标注“★”号的实质性商务条款有一项负偏离的，为无效投标；其他非实质性商务条款（非“★”号）有负偏离的，每项扣5分；投标文件中没有提供和填写《商务偏离表》的，本项不计分。 注：非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
| 价格部分(F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):本项目投标人所投产品均为小微企业生产的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按招标文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 适用范围 |  | ZFCG-2025-0915-03 |  |
| 评审因素及权值 |  |  |  |
| 技术部分 |  | 0.5 |  |
| 商务部分 |  | 0.2 |  |
| 价格部分 |  | 0.3 |  |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分(F1) | 环境加分 | 0 | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |
|  | 设备技术参数 | 80 | 1.完全响应招标文件第五章采购需求中所有技术条款（第五章 第二节 技术要求）的计80分；标注“★”号的实质性技术条款有一项负偏离的，为无效投标。 2.标注“▲”的非实质性重要技术条款，每负偏离一项扣12分；其他非实质性技术条款有负偏离的，每项扣6分；扣分最多扣完80分为止。 注：（1）投标文件没有按要求提供和填写《货物说明一览表》和《技术偏离表》的，本项计0分。 （2）招标文件第五章采购需求——第二节技术要求的“技术参数与要求”中标注“★”号的实质性技术条款以及标注“▲”的非实质性重要技术条款有具体证明材料要求的，应按其要求提供相应证明；无具体证明材料要求的，须提供证明文件（证明文件包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告或参数说明等），否则视为负偏离。 （3）非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
|  | 项目实施方案 | 20 | 根据投标文件中提供的项目实施方案进行评审。方案应包含但不限于：①项目进度计划及工期保障措施、②项目质量保障措施、③项目安全保障措施、④安装调试方案、⑤应急措施。方案完整合理、且满足本项目采购需求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 商务部分(F2) | 业绩 | 30 | 投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号）具有在国内的终端使用业绩，每个业绩合同计10分，最高计30分。 注：投标人须提供合同复印件（至少包含合同首页、合同关键页、签字盖章页），并加盖投标人公章，未提供不计分。 |
|  | 售后服务方案 | 30 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案应包含但不限于以下内容：①售后服务保证承诺、②售后服务人员配备、③质保期外售后措施及其他服务、④备品备件储备和安装及验收、⑤售后响应时间及应急情况处理。 方案完整合理、且满足本项目采购需求的计30分。每缺少一项内容扣6分；每一项内容有缺陷扣3分；扣完30分为止。未提供售后服务方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 培训方案 | 20 | 根据投标文件中提供的培训方案进行评审，培训方案内容应包含但不限于：①培训计划、②培训内容、③培训资料、④培训技术力量、⑤培训方式。方案完整合理、且满足本项目培训要求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供培训方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 商务条款响应 | 20 | 完全满足招标文件第五章采购需求中所有商务条款（第五章 第三节 商务要求）的计20分，标注“★”号的实质性商务条款有一项负偏离的，为无效投标；其他非实质性商务条款（非“★”号）有负偏离的，每项扣5分；投标文件中没有提供和填写《商务偏离表》的，本项不计分。 注：非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
| 价格部分(F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):本项目投标人所投产品均为小微企业生产的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按招标文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 适用范围 |  | ZFCG-2025-0915-04 |  |
| 评审因素及权值 |  |  |  |
| 技术部分 |  | 0.5 |  |
| 商务部分 |  | 0.2 |  |
| 价格部分 |  | 0.3 |  |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分(F1) | 环境加分 | 0 | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |
|  | 设备技术参数 | 80 | 1.完全响应招标文件第五章采购需求中所有技术条款（第五章 第二节 技术要求）的计80分；标注“★”号的实质性技术条款有一项负偏离的，为无效投标。 2.标注“▲”的非实质性重要技术条款，每负偏离一项扣12分；其他非实质性技术条款有负偏离的，每项扣6分；扣分最多扣完80分为止。 注：（1）投标文件没有按要求提供和填写《货物说明一览表》和《技术偏离表》的，本项计0分。 （2）招标文件第五章采购需求——第二节技术要求的“技术参数与要求”中标注“★”号的实质性技术条款以及标注“▲”的非实质性重要技术条款有具体证明材料要求的，应按其要求提供相应证明；无具体证明材料要求的，须提供证明文件（证明文件包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告或参数说明等），否则视为负偏离。 （3）非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
|  | 项目实施方案 | 20 | 根据投标文件中提供的项目实施方案进行评审。方案应包含但不限于：①项目进度计划及工期保障措施、②项目质量保障措施、③项目安全保障措施、④安装调试方案、⑤应急措施。方案完整合理、且满足本项目采购需求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 商务部分(F2) | 业绩 | 30 | 投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号）具有在国内的终端使用业绩，每个业绩合同计10分，最高计30分。 注：投标人须提供合同复印件（至少包含合同首页、合同关键页、签字盖章页），并加盖投标人公章，未提供不计分。 |
|  | 售后服务方案 | 30 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案应包含但不限于以下内容：①售后服务保证承诺、②售后服务人员配备、③质保期外售后措施及其他服务、④备品备件储备和安装及验收、⑤售后响应时间及应急情况处理。 方案完整合理、且满足本项目采购需求的计30分。每缺少一项内容扣6分；每一项内容有缺陷扣3分；扣完30分为止。未提供售后服务方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 培训方案 | 20 | 根据投标文件中提供的培训方案进行评审，培训方案内容应包含但不限于：①培训计划、②培训内容、③培训资料、④培训技术力量、⑤培训方式。方案完整合理、且满足本项目培训要求的计20分。每缺少一项内容扣4分；每一项内容有缺陷扣2分；扣完20分为止。未提供培训方案的不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  | 商务条款响应 | 20 | 完全满足招标文件第五章采购需求中所有商务条款（第五章 第三节 商务要求）的计20分，标注“★”号的实质性商务条款有一项负偏离的，为无效投标；其他非实质性商务条款（非“★”号）有负偏离的，每项扣5分；投标文件中没有提供和填写《商务偏离表》的，本项不计分。 注：非实质性条款（包括技术条款和商务条款）负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
| 价格部分(F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):本项目投标人所投产品均为小微企业生产的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按招标文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
|  | 节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能产品或环境标志产品的价格 ———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |

# 第五章 采购需求

- 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （品目号/品目名称） |  | 是否接受进口设备 | 数量 | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 材料粘弹–热–成分综合分析平台 | 1 | 模块化智能型高级旋转流变仪 | 是 | 1台 | 合同签订后100天（日历日）内交付验收。 | 采购人指定地点 | 核心产品 |
|  |  | 2 | 动态热机械分析仪 | 是 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 3 | 气相-质谱联用仪 | 是 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 材料表面元素与价态分析平台 | 1 | X射线光电子能谱仪 | 是 | 1台 |  |  | 核心产品 |
| 3 | 先进材料核磁谱学分析平台 | 1 | 高场核磁共振波谱仪 | 是 | 1台 |  |  | 核心产品 |
| 4 | 多功能光谱分析与生物响应检测平台 | 1 | 原位傅里叶变换红外光谱仪 | 是 | 1台 |  |  | 核心产品 |
|  |  | 2 | 全功能酶标仪 | 是 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 3 | 超高效液相色谱仪 | 是 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 4 | 紫外可见近红外分光光度计 | 是 | 1台 |  |  |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、上述备注栏中标注“强制采购节能产品”的品目（如有标注的话），投标人应选择具有节能产品认证的产品投标，并在投标文件中提供节能产品认证证书复印件（标记投标对应的型号），否则投标无效。

- 技术要求

- 包1：材料粘弹–热–成分综合分析平台

| 品目 | 品目名称 | 技术参数与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化智能型高级旋转流变仪 | - 一、仪器性能指标参数 - ★1.1 马达：无刷直流永磁同步EC马达，非拖杯交流马达（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； - 1.2 马达轴承：精密多孔碳空气轴承； - ★1.3 旋转模式最小扭矩≤1 nNm（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 1.4 振荡模式最小扭矩≤0.5 nNm； - ▲1.5 最大扭矩≥230 mNm（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 1.6 最小偏转角≤0.05 μrad； 1.7 应变控制模式：直接控制应变； 1.8 最大角速度≥314 rad/s； 1.9 角频率范围≥10-7 rad/s～628 rad/s； 1.20 法向力范围≥0.005 N～50 N； 1.21 法向力最小分辨率 ≤0.0005 N； 1.22可扩展模块：最高温度≥1000℃、最高压力≥1000bar、湿度控制附件、粉体流变附件、粒子成像测速附件等； 1.23 主机1套，含安装工具包； ▲1.24 软件1套，中英文原版软件，终身免费升级；包含LAOS (大振幅振荡剪切）软件包，具备应变与应力输入、谐波分解、 Lissajous图形输出等完整功能（投标文件中须提供投标设备软件菜单中LAOS模块启用/设置界面的高清截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 1.25 温控单元：对流辐射炉温控一套，温度范围：-160～600℃； 1.26 测量系统：平板测量系统2套、锥板测量系统2套； ▲1.27 水平方向固体扭摆夹具1套；水平方向薄膜拉伸黏度夹具1套（投标文件中须提供夹具的高清实物照片作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 1.28 空气干燥和过滤系统1套（用于空气轴承）、空压机1套、恒温水浴1套、电脑1套、液氮罐1套； 1.29 品牌工作站1套，配置如下：处理器（≥20核，主频≥3.8 GHz），≥16 G内存，≥512 G固态硬盘，≥4G独立显卡，≥27英寸液晶显示器； - 二、 仪器配置 2.1 流变仪主机 1套； 2.2 流变仪控制软件含LAOS功能 1套； 2.3 温控炉组件含液氮控制 1套； 2.4 测量夹具（平板夹具2套、锥板夹具2套、扭摆夹具1套、拉伸夹具1套）； 2.5 空气干燥过滤系统 1套； 2.6 无油无水空气压缩机 1套； 2.7 恒温水浴 1套； 2.8 品牌工作站 1套。 |  |
| 2 | 动态热机械分析仪 | - 仪器性能指标参数 - ▲ 1.1 测试温度范围：-170～800 ℃（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； - ▲1.2 强制空气对流炉，炉体内部内置对流风扇，提高炉体的均温性（投标文件中须提供高清对流炉的实物照片作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； - ★1.3 位移传感器检测分辨率：≤1 nm； - 1.4 升温速率： 0.01～40 ℃/min连续可调； - 1.5 降温速率：0.01～30 ℃/min连续可调； - ★1.6 力分辨率：≤0.01 mN； - 1.7 测量频率：0.01～150 Hz； - 1.8 最大振幅范围：±2.5 mm； - ▲1.9 最大静态形变：≥30 mm（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； - ▲1.10 载荷范围：1 mN～50 N（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； - ▲1.11 静、动态双驱动器：具备独立的动态力驱动电机和静态步进电机（投标文件中须提供投标设备显示静、动态双驱动器的高清实物结构照片作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； - ▲1.12 双位移传感器（非接触式）：具备两个独立的非接触式高精度动态位移和静态位移光学传感器（投标文件中须提供投标设备显示双位移传感器的高清实物结构照片作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； - 1.13 所有夹具模式均可进行油浴实验，配置专用油浴配件； - 1.14 样品种类：固体、薄膜； - 1.15 装样模式：样品支架带射频识别（RFID）芯片，可自动识别启用不同夹具，一键固定支架框架，无需加固螺丝； - 1.16 触摸屏：主机集成高分辨率触摸显示屏和彩色LED指示条； - 1.17 支持中英文等多种语言切换的测量及分析软件，具备蠕变、松弛、应力、应变、频率扫描等测试模块； - 1.18 标配液氮制冷装置，液氮储存罐容量≥60 L； - 1.19 标配与DMA主机适配的原厂原装工作站1套，配置不低于：I7处理器，16 G内存，512 G SSD，27英寸液晶显示器。 - 2. 仪器配置 - 2.1 DMA主机，强制空气对流炉 1套； - 2.2 分析测试功能全套软件，支持中英文切换 1套； - 2.3 用于三点弯曲的样品夹具组件及框架 1套； - 2.4 用于拉伸、压缩模式的夹具组件 各1套； - 2.5 机械轴承 1套； - 2.6 油浴实验配套所有部件 1套； - 2.7 液氮制冷系统 1套； - 2.8 校正标准样品 1套； - 2.9 K型热电偶 1套； 2.10 品牌工作站 1套。 |  |
| 3 | 气相-质谱联用仪 | - 工作条件 1.1电源：220 V，50 Hz电源； 1.2环境温度：10～35℃； 1.3环境湿度：20%～80%。 - 系统性能 2.1所有的进样口和检测器全部使用电子气路控制； 2.2最小压力设定值和控制精度：≤0.001 psi（约6.895 Pa）；0～150 psi (约1 MPa）全量程范围内； 2.3可设定压力范围：0～1 MPa，出厂时提前校准H2, He, N2和Ar/CH4，用户可直接选择不同的载气类型，而无需校准； 2.4电子气路控制可直接设定mL/min，psi，bar 或者kPa； ★2.5操作界面可采用可拆卸的10英寸以上超大屏平板电脑，可直接显示色谱的所有参数，并能直接编辑方法，带超大内存，摄像头和S笔，内置多个APP。可查看环境温度、压力。用户可依据仪器状态有计划的维护仪器，以保持仪器状态，并节省消耗品的使用； 2.6 可支持3个GC检测器和1个MS检测器同时工作，温度和气路单独控制； 2.7 GC的主板上配置有可独立运行的电脑（SOM）系统。SOM模块含有独立的操作系统，可设定仪器的参数，编辑方法序列，采集实时谱图，还可以从PAD或者远程的电脑直接登录。即使电脑工作站关闭，GC的主板上独立运行的电脑（SOM）系统依旧可独立采集及保存数据。仪器也可以直接接显示器，鼠标，键盘，直接登录SOM里的系统。色谱工作站及SOM也能控制同品牌的顶空进样器。验收时需演示仪器内置的系统。 - 柱温箱 3.1操作温度范围：+5℃～450℃； 3.2恒温平台操作最长运行时间：999.0分钟； 3.3最大升温速度≥110℃/min, 设定温度步长1℃/min，时间步长0.1 min, 从450℃降到50℃≤3.4 min（204 s）； ▲3.4 最大升温阶梯数99阶100平台（提供设备配套软件对应界面的高清截图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）。 - 电子气路控制 4.1能自动补偿大气压力和环境温度变化； 4.2可通过GC面板或软件来设定参数； 4.3通过电子流量传感器控制分流比或者分流流量； 4.4用户可自主选择气体压力单位 psi, kPa,bar； 4.5一个检测器或者辅助电子气路可设定多至3种气体控制程序。 - (惰性)分流/不分流毛细管柱进样口 (SSL) 5.1压力设定范围0～150 psi（0～1 MPa），全量程控制精度±0.001 psi(±6.89 Pa)； 5.2温度范围: 50℃～450℃ ，步长1℃； 5.3 电子气路有6种载气控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流，恒压，恒线速度，另可选真空补偿模式，顶空进样模式。有脉冲压力分流进样及不分流进样选项； 5.4 不低于三阶气路控制程序。电子气路控制范围：0～1 MPa/min，0～100.0 mL/min或0～200 cm/sec.； 5.5快速旋转式进样口，更换衬管无需工具，实现进样口的快速维护； 5.6可选的惰性进样口包括经化学去活工艺处理的焊件和焊件插件，可防止痕量氧化物和硫化物等活性组分的吸附。 - 程序分流/不分流进样口 (PSS) 6.1压力设定精度：0.001 psi(6.89 Pa)； 6.2 温度范围: 50ºC～500ºC ，步长1ºC，两阶温度升温程序； 6.3电子气路有6种载气控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流，恒压，恒线速度，另可选真空补偿模式。有脉冲压力分流进样及不分流进样选项； 6.4跟踪炉温模式进样； 6.5升温速率≥100ºC/min，从380ºC降到50 ºC小于5 min； 6.6压力调整范围：0～150 psi（0～1 MPa）； 6.7分流比最大可调整到12500:1； 6.8总流量设定范围：N2: 5-1200 mL/min；H2或He: 5-1500 mL/min；Ar/CH4: 5-1000 mL/min； 6.9支持大体积进样，自动进样器最大进样体积50 uL, 手动进样最大体积150 uL。 - 液体自动进样器 7.1样品瓶位数（含洗针位）：20位； 7.2进样量范围：液体进样量范围：通常介于0.05～50 μL之间； 7.3进样速度：3种模式: 高速/低速/正常速度； 7.4在本机不同进样口或者不同机的进样口之间移动自动进样器不需要重新配置； 7.5样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定； 7.6具有双塔同步进样功能。最大支持6个10 mL洗液瓶，6个10 mL废液瓶； 7.7 粘度设定0～15，每瓶进样最大次数15次，最大溶剂清洗25次。具有预清洗功能； 7.8 支持三明治进样。软件控制自动实现进样针内配系列标液及添加内标，以优化进样重复性、改善色谱峰型、减少前处理工作； 7.9 进样重复性＜0.5% RSD (填充柱进样口进 1% C9 in C7, 1 µL＜0.1% RSD) 。 - 工作站软件 8.1 能同时控制自有品牌的顶空进样器、气相色谱仪和质谱仪，并进行数据采集和处理； 8.2 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自诊断程序； 8.3 一次进样可同时采集全扫描和选择离子扫描的数据。强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息； 8.4 具有数据安全性：登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限。 - 质谱仪 9.1离子源 ▲9.1.1离子源部件包括灯丝在内≤12个，且无任何接线或螺丝。（须提供实物图片证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 9.1.2无需任何工具，3分钟内即可完成拆装； 9.1.3离子源具有卡槽锁定功能，从质谱仪上取出离子源或将离子源安装回质谱仪，只需旋转180度，即可实现自动位置对准和电路连接，方便维护操作； 9.1.4具有离子透镜系统，有效聚焦离子； 9.1.5长寿命马拉松灯丝，加入了金属铼和惰性涂层，保证灯丝的长使用寿命，单根灯丝工作时间≥4000小时； 9.1.6离子源温度：50～350℃；高温传输线：50～350℃； 9.1.7 EI源和CI源切换时，只需整体更换离子源即可； 9.2质量分析器 9.2.1 全实钼金属的预四极杆和分析四级杆，高惰性； 9.2.2 预四极杆和分析四级杆都可打磨可清洗，无需更换； ★9.2.3 质量范围：1～1200 amu； 9.2.4可实现同时全扫描和选择离子扫描； 9.2.5 质量稳定性：(+/-) 0.1 m/z，超过48小时； 9.2.6 扫描速率：≥12500 Da/sec。 9.3 检测器 9.3.1 检测器前端具有光学离子系统，可有效聚焦并过滤带电干扰； 9.3.2 具有270度的离子转角设计，使中性离子的干扰减少到最小； 9.3.3高能打拿极背对离子出口以及高电压屏蔽又减少高电场引起的背景噪音； 9.3.4离散型电子倍增检测器，具有19块，使电信号放大过程产生更小的电磁干扰，并具有高抗污染能力； 9.3.5超宽线性范围：＞106 ； 9.3.6 灵敏度指标：EI全扫描检测1 pg八氟萘，信噪比＞3000:1 RMS；PCI 全扫描检测100pg 二苯酮，信噪＞1200:1 RMS；NCI 全扫描检测1pg八氟萘，信噪比＞10000:1 RMS； 9.4 真空系统 9.4.1 标配宽范围的真空计，可实时观察真空度变化； 9.4.2前级机械泵抽速≥3.3 m3/h； 9.4.3 具有氮气保护下卸真空和快速卸真空功能，从降温到卸真空完成≤10 min。 - 工作站：处理器（≥20核，主频≥3.8 GHz），≥16 G内存，≥512 G固态硬盘，≥4G独立显卡，≥27英寸液晶显示器； - 仪器配置要求 10.1气相色谱仪主机 1套； 10.2液体自动进样器 1套； 10.3分流/不分流进样口 1套； 10.4质谱系统（配备EI源、惰性气体排气箱） 1套； 10.5工作站 1套； 10.6工作站软件 1套； 10.7安装启动工具包 1套。 |  |

- 包2：材料表面元素与价态分析平台

| 品目 | 品目名称 | 技术参数与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线光电子能谱仪 | 一、仪器性能指标参数 1. 仪器的分辨率及灵敏度 1.1 能量分辨率≤0.5 eV（对Ag3d5/2峰的半高宽，干净的银标样）； ▲1.2 大束斑Ag3d5/2峰的半高宽≤1.0 eV时，计数率≥6,500,000 cps （投标文件中须提供加盖投标人公章的高清实测谱图作为证明材料，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； ▲1.3 小束斑（≤20μm时）Ag3d5/2峰的半高宽≤1.0 eV时，计数率≥300,000 cps（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清实测谱图作为证明材料，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）。 - 真空系统 2.1 含分析室和进样室 2.1.1 分析室真空泵：真空腔为纯μ金属制造、独立的（非与进样室共用）前级机械泵、≥260 L/s涡轮分子泵和钛升华泵；分析室极限真空度≤5×10-9 mbar； 2.1.2 快速进样室：独立的（非与分析室共用）≥260 L/s涡轮分子泵和前级机械泵； 2.1.3 真空计：皮拉尼计和离子规； 2.1.4 自动烘烤系统。 2.2 电子分析器 2.2.1 双聚焦半球型能量分析器； 2.2.2 多元传输透镜； 2.2.3 ≥128通道微通道板探测器； 2.2.4 通过能范围：1～400 eV，并可连续调节，调节步长≤1 eV，并且在每个通能下均可工作采谱，以获得高精度XPS窄扫谱。 2.3 光源 ★2.3.1微聚焦单色化光源，功率≤120 W，避免高功率对样品表面带来辐照损伤（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明材料，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 2.3.2 单色化光源的阳极靶能移动，在阳极靶更换前应能提供≥16个工作点使用； 2.3.3 单色器完全计算机可控； 2.3.4 激发源所有参数计算机可控； ▲2.3.5 束斑面积从10 μm至400 μm聚焦连续可调，步长≤5 µm；最小聚焦获得束斑≤10 µm（投标文件中须提供投标产品官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明材料，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）。 2.4 进样室 2.4.1完全自动进样和传输； 2.4.2安全互锁保护装置。 2.5 样品台 2.5.1 多轴样品台：X、Y、Z 方向移动，围绕Z轴旋转，由计算机全自动控制； 2.5.2 样品台尺寸≥60 mm×60 mm，满足一次性放置≥80个样品要求；最大测试样品厚度≥20 mm； 2.5.3 样品台可装载粉末和纤维样品； 2.5.4 样品台带有束斑孔径、刀刃边、荧光物质、银和金，用于系统自动标定。 2.6 样品观察、定位和照明 ▲2.6.1 高分辨彩色光学系统，能够通过软件方便、快速和准确地进行样品定位，同时带有同轴高清摄像机和高度定位摄像机两台摄像机，既能清晰的观察到样品的每一个位置又能精确的对样品高度进行定位（投标文件中须提供投标产品高清的内部硬件结构图作为证明材料，图中须标注出分析室两台摄像机的位置；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 2.6.2 分析室同时具有同轴光源及非同轴光源，能清晰观察各种不同样品； 2.6.3 能精准自动定位样品台高度，实现照射和获谱的精确聚焦； 2.6.4 系统应有指示灯显示当前仪器的真空系统、X光系统等关键部件的工作状态。 2.7 自动化电子/离子中和源 ★2.7.1 带有同源双束中和枪，同时具备电子和离子中和能力（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明材料，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； ▲2.7.2 电子及离子来源于同一中和源，能实现精准电荷中和，非过饱和中和（投标文件中须提供投标产品荷电中和源的结构高清照片，照片中须标注出电子及离子的来源；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 2.7.3 完全实验室工作站自动可控。 2.8 深度剖析离子枪： 2.8.1 离子源：Ar+源； ★2.8.2 刻蚀模式：单一枪体，包含单离子刻蚀和团簇刻蚀两种模式（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明材料，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 2.8.3单离子模式；刻蚀能量500 eV～4000 eV连续可调；团簇模式：刻蚀能量2000 eV～8 000 ev，团簇中离子数目：75～2000个，每个离子能量最低能量≤1 eV，确保对有机材料表面不产生损伤。 2.9 角分辨XPS 2.9.1 角分辨XPS用精控步进马达样品托，角度分辨≤1°； 2.9.2 软件内置角分辨XPS数据处理功能，并能实现膜厚计算等功能。 2.10 UPS紫外光电子能谱 2.10.1光源：He紫外光源； 2.10.2能量分辨率和灵敏度：能量分辨率≤120 meV时，灵敏度（Ag4d）≥2,000,000 cps； 2.10.3系统配有满足绝缘样品UPS分析时荷电中和需要的电子+离子中和源； 2.11 真空样品转移仓 2.11.1 配置真空样品转移仓，用于气氛敏感样品的保护性转移，转移仓应与设备自动化功能兼容，在进样室达到一定真空度能自动打开并传输至分析室。 2.12 系统自动化功能 2.12.1 系统集成有能自动标定的硬件和软件功能，能实现系统的自动标定； 2.12.2 系统能实现自动化控制的烘烤功能； 2.12.3 系统能实现自动化除气功能。 2.13 计算机硬件及软件系统 2.13.1 控制计算机：用于控制仪器的运行和操作，数据采集和处理。配置不低于：3G主频/16GB内存/1TB固态硬盘/ DVD可刻录光驱/23英寸彩色液晶显示器； 2.13.2 全套控制、数据采集、处理和分析软件包： （1）进行仪器功能控制：真空系统，样品操作，离子枪控制，烘烤等； （2）进行数据采集：谱图、图像、剖析、线扫描； （3）处理分析：峰拟合、元素和化学态鉴别、定量分析； （4）数据库：全套XPS标准数据图库以及化合物结构鉴定数据库，且数据库中的数据格式内置于操作及分析软件中，用户能随时打开和测试数据进行对比；实验数据（原始数据及分析结果）能存为通用格式，并能导入通用的办公软件； （5）自动标定和校正（含样品），软件基于通用的计算机操作系统（如Windows 10），能与其它常见商业应用软件（如Word、Excel）等相兼容，实现数据格式的方便转化； （6）系统具备智能本底扣除及PCA微量元素分析功能； （7） XPS能谱去卷积功能，实现高通过能下快速获取高能量分辨谱图； （8）XPS成像去卷积功能，实现高通过能下快速获取高质量的XPS成像。 2.14 附件及备件 2.14.1 仪器消耗品备件，需包含探测器组件、单色源阳极组件、中和枪灯丝组件、离子枪灯丝组件等备品备件； 2.14.2 冷却水系统：满足仪器水冷流量要求的水冷机； 2.14.3 高纯氮气(99.998%纯度) 2罐；高纯氩气(99.998%纯度) 1罐；高纯氦气(99.998%纯度) 1罐。 二、仪器配置 - 2.1 微聚焦单色化X射线源 1套； - 2.2 半球形能量分析器 1套； - 2.3 电子/离子荷电中和系统 1套； - 2.4 全自动进样系统 1套； - 2.5 团簇离子刻蚀系统 1套； - 2.6 紫外光电子能谱组件 1套； - 2.7 真空样品转移组件 1套； 2.8 仪器操作及数据处理系统 1套。 |  |

- 包3：先进材料核磁谱学分析平台

| 品目 | 品目名称 | 技术参数与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高场核磁共振波谱仪 | 一、工作条件 1.电源电压AC 220V，±10％，50 Hz，单相； 2.环境温度17℃～25℃； 3.相对湿度＜70％； 4.连续工作（≥24 h）。 二、技术参数及要求 1. 超导磁体 ★1.1磁体场强：≥9.39 T； ▲1.2室温腔内径：≥89 mm（投标文件中须提供投标设备及其铭牌的高清照片作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 1.3低温匀场线圈：≥9组； 1.4室温匀场线圈：≥17组； 1.5磁场漂移：≤4 Hz/h； ★1.6液氦维持时间：≥180天； 1.7液氦消耗速率：≤19 mL/h； ▲1.8水平5G线距离：＜0.6 m（投标文件中须提供磁体5高斯线分布图作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 1.9标配液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置。 - 谱仪系统 2.1射频通道数：≥2个； 2.2各通道具有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能； 2.3频率分辨率：≤ 0.005 Hz； 2.4相位分辨率：≤ 0.006°； ▲2.5质子最大输出功率：≥500 W； ▲2.6多核最大输出功率：≥500 W； 2.7频率、相位、幅度三者同时变化的最低时间间隔：≤12.5 ns； 2.8最大谱宽：≥7.5 MHz； ▲2.9接收中频：≥1.8 GHz； ▲2.10采样速率：≥ 240兆次/秒； 2.11控温范围：-150℃～600 ℃； 2.12精度：±0.1℃。 - 探头 3.1 7 mm固体双共振探头 3.1.1检测核：1H，共振频率在31P ～ 15N之间的所有核； 3.1.2分辨率：13C分辨率 ≤7 Hz； 3.1.3灵敏度： ▲3.1.3.1 13C灵敏度≥480:1（投标文件中须提供探头测试报告作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公司的公章）； 3.1.3.2 15N灵敏度≥ 96:1。 3.1.4 90°脉冲： 3.1.4.1 31P ≤ 3.6 μs ； 3.1.4.2 13C ≤ 4.5 μs； 3.1.4.3 15N ≤ 5.5 μs。 3.1.5最高转速：7 kHz±7 Hz； 3.1.6探头变温范围：-130℃～150℃。 3.2 4mm固体双共振探头 3.2.1检测核：1H和19F, 共振频率在31P～15N之间的所有核； 3.2.2分辨率： 3.2.2.1 13C分辨率≤7Hz。 3.2.3灵敏度： 3.2.3.1 13C灵敏度≥ 265:1； 3.2.3.2 15N灵敏度≥ 60:1。 3.2.4 90°脉冲： 3.2.4.1 31P ≤ 2.5 μs ； 3.2.4.2 13C ≤ 3.0 μs ； 3.2.4.3 15N ≤ 4.2 μs； 3.2.5最高转速：≥15 kHz； 3.2.6探头变温范围：-130℃～150℃。 - 工作站 4.1 CPU：≥4核高端处理器； 4.2内存：≥16 GB； 4.3硬盘：≥ 2 TB； 4.4独立显卡：≥1 G； 4.5显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器。 - 大型数据传输及处理系统。 - 固体核磁软件 6.1快速多维采样处理软件许可证1个； 6.2在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等； 6.3脉冲程序模拟软件。 - 无油涡旋式空压机 7.1包含过滤器、储气罐和干燥器； 7.2气体流量：≥600 L/min； 7.3峰值功率：5.5 kW。 - 附件、零配件及消耗品(包括专用工具) 8.1 随机必备的标准附件专用工具； 8.2 液氮传输管1根； 8.3 超导磁体用液氦真空输液管1根； 8.4 仪器安装时，提供所需正常状态下的液氦，液氮，氦气，氮气各1罐； 8.5 UPS 电源，功率≥6KVA；维持时间≥1小时； 8.6 空压机，带过滤器、储气罐和干燥器1套； 8.7 液氮低温配件，样品温度可控制在：≤-70℃； 8.8 根据安装现场实际情况进行场地改造； 8.9 根据实际需要进行系统优化。 |  |

- 包4：多功能光谱分析与生物响应检测平台

| 品目 | 品目名称 | 技术参数与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位傅里叶变换红外光谱仪 | 一、技术参数 1. 光谱范围：7800-350 cm-1，可扩展至27,000-15 cm-1； ★2. 光谱分辨率:＜0.1 cm-1 （投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明文件，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； - 动镜速度：0.158-6.28 cm/s； ▲4. 信噪比：≥65000：1（＜7.89×10-6 AU）（一分钟，4 cm-1分辨率）（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明文件，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； - 波数精度：≥0.0008 cm-1； - ASTM线性度（ASTME1421方法）：＜0.07%（使用3 mil Polystyrene，4 cm-1 分辨率）； ▲7. 干涉仪：磁浮式迈克尔逊干涉仪（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明文件，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； ▲8.动态调整功能：具备高速动态准直功能，调整频率＞10万次/秒（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明文件，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； ▲9.扫描速度：16 cm-1光谱分辨率下≥95张谱图/秒，15档可调；可升级为≥130张光谱/秒（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明文件，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； 10. 红外光源：长寿命、热稳定、高能量红外光源，采用预准直无需调整的精确定位和无线接插技术； 11. 检测器：高效DTGS检测器和高灵敏MCT检测器，软件自动切换； 12. 数据接口：USB2.0标准快速计算机与仪器通讯接口，无需复杂的网络联接设置； 13. 光学系统：光学台采用永久准直光路设计，无需用户在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用； 14. 光学镜：金镜，所有元件均为对针定位方式，无需螺丝和弹簧定位； 15. 快捷检测操作系统：光谱仪主机面板配备快捷操作功能键，一个按键即可自动切换采集模式、优化实验参数和输出分析结果、完成检测过程，实现零培训智能化操作； 16. 光阑230档连续可调的高精度光阑，可以精确控制红外光通量，并可根据分辨率自动调整合适的光阑； 17. 激光器：高稳定性He-Ne激光器； 18 数据传输软件：基于云的数据传输软件，可随时随地在不同的设备上传输、共享和分析数据，用户免费享有10 G存储空间； - 原位漫反射附件（热催化和光催化） 19.1 原位池温度：使用温度≥910 ℃； 19.2 附件极限真空度优于5×10-2 Pa； 19.3 测温使用K型热电偶； 20. 红外-热分析连用附件 20.1 内置式热红联机组件，放在样品仓内，传输线和样品池温度均≥300℃，气体池采用镍镀铝材质，使用寿命长； 20.2 气体池：10 cm气体池光程，22 mL气体池体积； 20.3温度控制：传输线室温～300℃，红外气体池室温～300℃； 20.4配置Series软件，具备实时数据采集功能，可同时显示热重分析曲线和红外谱图； ▲20.5配置Mecury TGA软件，可同时给出每种气体随时间变化的趋势图，无需任何人工差谱分析，避免人工分析，人为偏差，自动分析，结果可靠（投标文件中须提供投标设备配套软件的高清截图作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）。 21. 操作软件 21.1 软件功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题； 21.2 高灵敏度谱图鉴别软件：内置高精度算法，具有高精度识别功能，无需模型可以鉴别药物的不同晶型、不同种类的天然产物、组分含量不同的药物等； 21.3 混合物分析软件及红外谱图库：包括8万张以上正版高分辨率红外谱图库。 22. 工作站：处理器（≥20核，主频≥3.8 GHz），≥16 G内存，≥512 G固态硬盘，≥4G独立显卡，≥27英寸液晶显示器。 二、配置要求 2.1 红外光谱仪主机 1套； 2.2 DTGS和MCT液氮检测器 1套； 2.3 智能透射模块 1套； 2.4 原位漫反射附件 1套； 2.5 热重-红外联用附件 1套； 2.6 混合物分析软件 1套； 2.7红外光谱仪谱图库（8万张） 1套； 2.8实时数据采集软件 1套； 2.9高性能数据处理系统 1套； 2.10 工作站 1套； 2.11 红外压片机（含模具2套） 1套； 2.12气体钢瓶（含流量计） 1套； 2.13 15 L液氮罐 1套。 |  |
| 2 | 全功能酶标仪 | - 仪器性能指标参数 ★1.1 标配检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光(辉光和闪光)、生物发光共振能量转移（BRET/NanoBRET）、时间分辨荧光(TRF, TR-FRET, hTRF)、AlphaScreen功能，不接受定制产品（投标文件中须提供加盖投标人公章的高清产品彩页扫描件作为证明文件，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； 1.2 光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统； 1.3 光源：高能氙闪灯； 1.4 检测器：3个独立检测器； 1.5 荧光和化学发光模块不共用检测器，以同时保证灵敏度和检测范围； 1.6 光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收，荧光，发光1 nm间隔扫描； 1.7 温控范围：室温+4℃～45℃； 1.8 支持加热适配器，提高温控均一性，至少配备6-48、96和384孔板适配器，同时还需具备热盖功能； 1.9 湿度控制功能； 1.10 振荡器：振荡模式，速度，幅度可调； 1.11 读板类型：6-1536 孔板； 1.12 测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求； 1.13 测量速度：吸收光模式，96孔板，整板读数时间≤16 s； 1.14 吸收光波长范围：200～1000 nm； 1.15 吸收光带宽：200～1000 nm范围内均是5 nm； ▲1.16 吸收光直接读数范围：0～5 Abs，不接受光程校正的读数范围（投标文件中须提供吸收光直接读数的数据截图和官网高清原始网页截图，并加盖投标人公章；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； 1.17 杂散光：＜0.006% at 230 nm； 1.18 光谱扫描速度＜2.2秒/孔，400 至 500 nm，1次闪光、2 nm 步进； 1.19 光栅带宽可调，激发和发射总带宽≤18 nm； 1.20 荧光波长范围：激发200～1000 nm； 1.21 荧光波长范围：发射280～840 nm； 1.22荧光检测灵敏度：＜0.5 fmol 荧光素/孔（检测下限数据，而不是典型值或优化值）； 1.23 荧光动态范围：＞6个数量级； 1.24 独立化学发光检测模块，含光栅以及独立滤光片检测光路； ▲1.25 标配8位滤光片轮，以支持NanoBRET检测等多色发光检测，实现在活细胞内实时监测蛋白相互作用； 1.26 化学发光灵敏度（灵敏度保证值，而不是灵敏度典型值或优化值）：＜8 amol ATP/孔； 1.27 具备发光光谱扫描功能，可进行1nm步进发光光谱扫描； 1.28 化学发光动态范围（检测器直接读数的动态范围，不接受OD减光片拓展的动态范围）：＞7个数量级； 1.29 仪器同时支持BRET、BRET2和NanoBRET检测技术； 1.30 配备BRET检测模块，至少支持480/20 nm和530/30 nm波长的生物发光检测； 1.31 配备BRET2检测模块，至少支持425/50 nm和515/30 nm波长的生物发光检测； 1.32 配备NanoBRET检测模块，至少支持460/80 nm和610 nmLP波长的生物发光检测； 1.33 时间分辨荧光采用专用高能氙闪灯，光栅和滤光片双光路； 1.34 具有时间分辨荧光1nm间隔光谱扫描功能； ★1.35 时间分辨荧光检测灵敏度（灵敏度保证值，而不是灵敏度典型值或优化值）：＜1 amol Eu/孔，384孔板读值（投标文件中须提供官网关于该指标的高清原始网页截图，并加盖投标人公章；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 1.36 时间分辨荧光支持板型：6-1536孔板； 1.37 支持LanthaScreen 测量 Eu 受体、EuRed 和 TbRed 测量 HTRF 受体； 1.38 激发波长340 nm，发射波长615 nm和665 nm，支持相关计算； 1.39 激发波长340 nm，发射波长495 nm和520 nm，并支持相关计算； 1.41 仪器支持LanthaScreen检测功能； 1.40 仪器可提供支持LanthaScreen检测的官网材料证明； 1.41 独立滤光片检测光路，配置专用Alpha检测光源； 1.42 激发波长范围：680 nm； 1.43 发射波长范围：400-660 nm； 1.44 支持板型：6-1536孔板； 1.45 检测灵敏度：≤100 amol/well； 1.46 仪器支持多波长多模式检测模块； 1.47 支持吸收光、荧光、化学发光多波长检测； 1.48 支持≥5个波长的同时检测，逐孔进行多波长测定； 1.49 至少支持多模式检测，吸收光、荧光、化学发光、时间分辨荧光、alpha等可在同一实验方案中依次实现（投标响应时需提供软件设置截图）； 1.50 支持荧光能量共振转移检测，至少包含CFP-YFP（390 nm激发；649 nm和513 nm双波长检测）、FITC-TRITC（485 nm激发，525 nm和595 nm双波长检测）； 1.51 仪器软件支持控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式； 1.52 中文、英文选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库； ▲1.53 配套软件支持权限设置和追踪操作记录，权限设置≥5项，支持登录密码控制。支持权限设置和操作记录追踪的账户数≥10个；（投标文件中须提供软件相关功能界面的截图，并加盖投标人公章；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章） 1.54 可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线，且必须支持平行线分析功能； 1.55 软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序； 1.56 工作站要求：≥ i7四核处理器、16 GB内存、1 TB固态硬盘、Windows 11操作系统、27英寸屏幕。 2.仪器配置 2.1 全功能酶标仪主机：包括光吸收（光栅）、荧光（四光栅）、化学发光（光栅+滤光片光路）、时间分辨荧光（光栅+滤光片光路）、Alpha功能 1套； 2.2 配套中英文版本高级分析软件（不限安装次数） 1套； 2.3 权限控制和追踪软件 1套； 2.4 加热96孔板适配器 1套； 2.5 滤光片（620/1 0 nm、665/10 nm、571/77 nm、480/20 nm、530/30 nm、425/50 nm、515/30 nm、460/80 nm、610 nmLP、492/10 nm、520/10 nm） 1套； 2.6 电子说明书 1套； 2.7 固定组件 1套； 2.8 出厂报告 1份； 2.9 工作站 1套。 |  |
| 3 | 超高效液相色谱仪 | 一、技术参数 1. 输液泵 1.1四元泵； 1.2工作原理：串联双柱塞； 1.3通道数量：≥4个； ▲1.4流量范围：0.001～8.000 mL/min，步进0.001 mL/min（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页彩色截图作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 1.5最大压力：2～103 MPa (202～1034 bar, 2902～15000 psi)； 1.6压力波动：＜0.2 MPa 或＜1%； 1.7流量准确度：±0.1%； ★1.8流量精密度：＜0.05% RSD 或 ＜0.01 min SD（投标文件中须提供加盖投标人公章的产品彩页扫描件作为证明，投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； 1.9梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）； 1.10梯度精密度：＜0.15% SD； 1.11泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞； 1.12液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况； 1.13溶剂脱气：内置≥4通道脱气机； 1.14压缩性补偿全自动，与流动相组成无关； 1.15 混合器体积：标配400 μL。 2.自动进样器 ▲2.1样品容量：≥200位1.5 mL样品瓶，兼容96孔和384孔板（投标文件中须提供投标设备的高清实物照片作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 2.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留； 2.3进样体积：标配0.01～25 μL，最小步进：0.01 μL；可选范围：0.01-100 μL； 2.4进样准确度：通常对10 μL水为 ± 0.5%； 2.5进样量精度：对1 μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD <0.25%；对0.5 μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD通常<0.5%； ▲2.6交叉污染：0.0004%（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 2.7最大压力：2-103 MPa (20-1034 bar, 290-15000 psi) 2.8进样周期：＜8s，取决于可设置的进样参数，与样品位置无关； 2.9所需最小样品体积：进样体积为1 μL时需要2 μL； 2.10温控范围：4～40 ℃； 2.11洗针液（外部）：1种溶剂，连续浸没清洗； 2.12 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能； 2.13进样线性：r ＞0.99999（咖啡因水溶液）； 2.14自动化特点条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理。 3.柱温箱 3.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况； ▲3.2控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控（投标文件中须提供高清的工作站软件截图作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； ★3.3温控范围：5～120 ℃（投标文件中须提供投标设备配套软件的高清截图作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 3.4温度准确度：±0.5 ℃； 3.5温度稳定性：±0.05 ℃； 3.6容量：最多2支色谱柱，最长30 cm； 3.7升温速率：典型值5 min从25 ℃升温至40 ℃； 3.8降温速率：典型值15 min从50 ℃降温至20 ℃； 3.9预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用； 3.10管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000 bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意第三方厂商色谱柱完全匹配不漏液； 3.11温度精度：0.1 ℃。 4.检测器 4.1二极管阵列检测器 4.1.1光学设计：单光束反向光学设计，包括凹面全息光栅、消色差光学元件、1024像素光电二极管阵列； 4.1.2波长范围：190-800 nm； 4.1.3波长准确度：±1 nm； 4.1.4波长精密度：±0.1 nm； 4.1.5光谱带宽：像素分辨率：0.6 nm（平均）； ▲4.1.6通道数：10 + 3D UV光谱扫描（投标文件中须提供投标设备配套软件的高清截图作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 4.1.7狭缝宽度：可设置：宽、窄； 4.1.8灯：氘灯、钨灯； ★4.1.9最大数据采集频率：250 Hz（投标文件中须提供投标设备配套软件的高清截图作为证明；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理的公章）； 4.1.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证； 4.1.11噪声：＜±6 µAU 在254 nm； 4.1.12漂移：＜1 mAU/h 在254 nm； 4.1.13线性：2.2 AU 时＜5%（2.7 AU 时通常 <5%）； 4.1.14光谱全扫描：具备。 4.2示差折光检测器 4.2.1流量范围：12～10 mL/min； 4.2.2检测量程：±600 μRIU； 4.2.3线性范围：600 μRIU 时RSD ＜5.0%； 4.2.4折光率范围：1.002～1.75 RIU； 4.2.5极性：正极、负极； 4.2.6最高采样率：50 Hz； 4.2.7响应时间：0.05，0.1，0.25，0.5，1，1.5，2，3，6 s； 4.2.8漂移：≤0.2 μRIU/h； 4.2.9噪声：≤2.5 nRIU； 4.2.10流通池类型：两室； 4.2.11流通池体积：8 μL； 4.2.12最大背压：0.05 MPa（0.5 bar，7 psi）； 4.2.13温度控制：302～55°C (最小调节量1°C )； 4.2.14接液部件：不锈钢、聚四氟乙烯、石英玻璃； 4.2.15生物兼容性：不兼容； 4.2.16正相兼容性：兼容； 4.2.17pH耐受范围：12～13； 4.2.18缓冲液浓度：≤1 mol/L； 4.2.19氯化物浓度：≤0.1 mol/L； 4.2.20电脑连接：USB2.0； 4.2.21模块间互连：RJ45-8连接器。 5.软件 5.1数据库：支持关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找； 5.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集离子色谱、气相色谱和气质联用仪； 5.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览； 5.4图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理； 5.5动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看； 5.6导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）； 5.7数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出； 5.8内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果； 5.9当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快； 5.10软件官网已有数千个工作流程文件供用户免费使用。即使新手用户也无需学习如何创建分析方法、积分方法、编辑序列、编辑模版、生成报告就能得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品的工作流程文件并导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果。从而极大减少了用户学习软件操作时间摸索分析方法时间，提高效率； 5.11支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作； 5.12符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。 5.13 品牌工作站：≥ i7四核处理器、16 GB内存、1 TB固态硬盘、windows 11操作系统、27英寸屏幕。 6.主要配置 - 6.1液相系统基座 1套； - 6.2四元高压泵 1套； - 6.3柱温箱 1套； - 6.4自动进样器 1套； - 6.5二极管阵列检测器及流通池 1套； - 6.6示差检测器及流通池 1套； - 6.7色谱柱及保护柱 2套； - 6.8变色龙软件 1套； 6.9品牌工作站 1套。 |  |
| 4 | 紫外可见近红外分光光度计 | 一、技术指标 1.固体样品检测以下指标均必须以积分球作为检测器验收。 ▲1.1单色器：双单色器(前置单色器和主单色器)，紫外/可见区两块光栅，近红外区两块光栅，均采用全息光栅，刻线数：紫外/可见为1440条/毫米，近红外为360条/毫米（投投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图或官方彩页截图作为证明，并加盖投标人公章；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； 1.2 高通光量、低偏振、低噪声的棱镜-光栅分光系统； 1.3 平行准直光束非聚焦光束，实现高精准的反射与透射测量； 1.4 光源的光斑可根据需求选配光源掩膜调节成方形，圆形，长方形，光源光斑可以同时改变参比和样品光路的光斑，保证测试的准确性；要求能在光源处提供10 mm×8 mm的光源挡光板； ▲1.5 采用四扇区信号校正技术（CSSC），即四区分段的扇形信号收集的斩波器，确保了每次得到最准确样品和参比的信号（斩波器运转期间，样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正）。转动频率≥46 Hz（投标文件中须提供投标设备制造商官方网站关于该指标的高清原始网页截图或官方彩页截图作为证明，并加盖投标人公章；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； ▲1.6 双样品仓设计，积分球不占用主样品仓位置。积分球检测器模式下，可以双光束模式测试主样品仓液体样品和积分球仓固体样品透射反射测试，无需更换附件（验收指标）。并可将样品舱移去，放置用户所需附件或大体积样品（投标文件中须提供双样品仓的高清实物照片作为证明并加盖投标人公章；投标产品如为进口产品还应加盖制造商或其国内总代理公章）； 1.7 杂散光 0.00008%（NaI，220 nm，10 g/L,10 mm池）； 0.00005%（NaNO2，340 nm，10 g/L,10 mm池）； 0.025%（氯仿，1690 nm, 10 mm池）； 1.8光源：无需调节，氘灯（紫外区域），卤钨灯（可见·近红外区域）； 1.9 光源转换：自动转换波长联动，转换波长可设置范围325～370 nm； ★1.10 Ф≥100 mm积分球检测器（测试波长范围为190 nm～2600 nm），内衬聚四氟乙烯，开口率小于5%，含具有自动增益的光电倍增管R928（紫外-可见区）与高灵敏度半导体制冷InGaAs（近红外区），样品侧入射角8°，参比侧入射角0°。具有专业的粉末池用于粉末样品测试, 可实现微量体积（20 uL）的样品反射与吸收测试，样品可以回收（投标产品如为进口产品，投标文件中需提供≥100 mm的R928（紫外-可见区）以及InGaAs（近红外区）积分球检测器原厂承诺函并加盖制造商或其国内总代理公章）； 1.11 波长范围：190～2600 nm； 1.12 光度计范围：Abs：0～6.0 Abs； 1.13 波长显示：0.01 nm步进； ▲1.14 光谱带宽： 1.14.1 紫外/可见区域：0.01～10 nm，连续间隔0.01 nm可调； 1.14.2 近红外区域：0.04～10 nm，连续间隔0.01 nm可调。 1.15 波长准确性：±0.2 nm（紫外/可见区），±1.0 nm（近红外区）自动波长校正； 1.16 波长重现性：±0.1 nm（紫外/可见区），±0.5 nm（近红外区）； 1.17 波长扫描速度≥ 4500 nm/min可以实现10nm数据间隔，并实现连续可调； 1.18 测光方式：双光束直接比例测光方式紫外可见区：狭缝控制方式；近红外区：狭缝控制方式和固定狭缝方式； 1.19 检测方式：吸光度（Abs），透过率（%T），反射率（%R），参比侧能量（E（R））/样品侧能量（E（S））； 1.20 光度计准确性：±0.002ABS（0-0.5ABS），±0.004ABS（0.5-1ABS），±0.3%T NIST SRM 930检定； 1.21 光度计重复性：±0.001 ABS（0-0.5 ABS），±0.002 ABS（0.5-1 ABS）, ±0.1%T NIST SRM 930检定； 1.22 基线记忆：5通道（系统基线1通道，用户基线4通道）； 1.23 响应：与狭缝宽度、扫描速度波长联动、自动设定最佳值； 1.24 噪声水平：＜0.00007 A； 1.25 基线平坦度：±0.001A； 1.26 基线稳定性：＜±0.0004 ABS/h（500 nm）； ▲1.27样品光路和参比光路标配软件控制的两路全自动衰减片（0%、0.1%、1%、100%），不接受手动添加衰减片，不占用样品舱位置（投标产品如为进口产品，投标文件中需提供≥100 mm的R928（紫外-可见区）以及InGaAs（近红外区）积分球检测器原厂承诺函并加盖制造商或其国内总代理公章）； 1.28 软件 以WINDOWS为界面的软件，可提供光谱分析必须操作程序：光谱扫描，校正曲线，浓度计算，比值计算，结果报告和仪器自检，数据可以ASCII文件方式输出；软件实现PMT、InGaAs检测器的零点校正。可以实现光谱带宽，光谱求和，光谱平均，光谱归一化计算。 1.29 品牌工作站：≥ i7四核处理器、16 GB内存、1 TB固态硬盘、windows 11操作系统、27英寸屏幕。 二、配置说明 2.1 紫外可见近红外分光光度计主机 1台； 2.2 100 mm积分球系统 1套； 2.3 测试和数据分析软件 1套； 2.4 10 mm石英比色皿 1对； 2.5 积分球专用透射反射样品支架 1套； 2.6品牌工作站 1台。 |  |

第三节 商务要求

一、主要商务要求

| 第六章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名称：湖南工学院 地址：湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 |
| --- | --- | --- |
| 第六章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 甲方指定位置 |
| 第六章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后100天（日历日）内交付验收。 交货地点：采购人指定地点 交货方式：项目整体交付 |
| 第六章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 整体项目质保期要求不少于1年，在质保期内满足业务需求功能及安全升级服务。货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。 |
| 第六章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 详见本章第三节 商务要求“二、其他要求及说明”规定 |
| 第六章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 合同签订后，中标人向采购人提交银行预付款保函，采购人凭银行预付款保函，于15个工作日内向中标人支付合同总金额的30%作为项目预付款；项目设备到达后，经采购人初步验收无质量问题的，采购人于初步验收合格之日起15个工作日内向中标人支付合同总金额的30%；项目整体验收合格后，采购人于验收合格之日起15个工作日内支付合同总金额的35%；剩余5%的项目尾款作为质保金，若设备在质保期间运行正常、无任何质量问题，则采购人在项目整体质保期满后的15个工作日内付清项目尾款。 |
| 第六章第二节 第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见本章第三节 商务要求“二、其他要求及说明”规定 |
| 第六章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第六章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

二、其它要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1	中标人负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	中标人负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

2.	交货与安装调试

2.1	交货时间：合同签订后100天（日历日）内交付验收。

交货地点：湖南工学院，采购人指定地点。

2.2	本项目采购的产品用于学校教学和科研，中标人须负责所有提供产品的安装调试和系统集成，在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守学校有关规章制度。

2.3	项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。

2.4	本项目为交钥匙工程，如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人无法正常使用，中标人须承诺免费提供。

3.	测试验收

3.1	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担。

3.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3	项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4.	付款方式

付款方式：合同签订后，中标人向采购人提交银行预付款保函，采购人凭银行预付款保函，于15个工作日内向中标人支付合同总金额的30%作为项目预付款；项目设备到达后，经采购人初步验收无质量问题的，采购人于初步验收合格之日起15个工作日内向中标人支付合同总金额的30%；项目整体验收合格后，采购人于验收合格之日起15个工作日内支付合同总金额的35%；剩余5%的项目尾款作为质保金，若设备在质保期间运行正常、无任何质量问题，则采购人在项目整体质保期满后的15个工作日内付清项目尾款。

- 履约保证金

本项目中标人需要提交履约保证金。中标人在领取中标通知书五个工作日内、签订合同前，需向采购人指定账户转账缴纳合同金额10%作为履约保证金。该履约保证金可通过以下任一方式缴纳：（1）由中标人银行账户以支票、汇票或本票形式支付至采购人指定账户（账户信息如下）；（2）向采购人提供由合法金融机构出具的有效的无条件履约保函。履约保证金在中标人全面履行本合同项下的全部义务（包括但不限于按时交货、验收合格、技术支持、维保、质保等义务），且经采购人书面确认无违约情形后，由采购人一次性无息返还中标人。如出现违约，按合同违约条款规定扣除违约金后无息退还余款。

履约保证金账户信息：4300 1520 0640 5000 1100

账户名称：湖南工学院

开户行：建设银行衡阳珠晖支行

6.	质量保证

6.1	中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

6.2	整体项目质保期要求不少于1年，在质保期内满足业务需求功能及安全升级服务。货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。超出生产厂家正常保修范围的，中标人需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。生产厂家质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务。

6.3	质保期从验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修等要求免费上门服务，并进行终身维护，在投标时需注明承担售后服务的联系人、联系方法等。

7.	售后服务

7.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

7.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

7.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

7.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

8.	培训

8.1	中标人应按采购人要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

- 第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：               。

二、合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：              。

三、履行合同的时间、地点及方式

1、交货时间

（1）合同签订之日起     个日历日之内，即在    年    月    日之前交货。

（2）甲、乙双方同意在履行合同过程中，若乙方遇到不可抗力因素不能在交货期限内交货时，则乙方须在距交货期 10 个工作日前向湖南工学院提交延迟交货书面申请，申请应包含提出延迟交货的理由及延迟交货的具体时间，并提交证明材料。湖南工学院对申请及相关材料进行评价后，有权决定是否同意延迟交货，并有权决定是否免除乙方逾期交货的违约责任。

（3）若乙方超过交货期60个日历日（不含提交申请延迟交货项目）未向湖南工学院提交验收申请，则甲方可以单方面解除合同。

2、交货地点

甲、乙双方同意送达至湖南工学院指定地点进行验收，验收合格后乙方送至甲方指定地点。

3、交货方式

（1）甲、乙双方同意在交货期内，由乙方向湖南工学院申请验收，湖南工学院根据申请按批次通知甲、乙双方参加验收。

（2）验收时，乙方应按要求将全部产品在规定时间一次性按时送至湖南工学院指定地点。

（3）乙方负责货物的运输、保管、安装调试、人员培训直至验收、培训合格，并承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

4、验收方式

（1）甲、乙双方同意由湖南工学院组织验收组对验收资料进行审查、产品一致性进行检查、产品性能进行测试，逐台次进行验收，及时出具验收（单）报告。

（2）甲、乙双方同意湖南工学院在标的物生产期间可以适时组织入厂实地检查，如有检查意见，乙方应按照湖南工学院出具的检查意见进行完善。

（3）大型或者复杂的标的物采购项目，甲、乙双方同意由湖南工学院邀请国家认可的质量检验机构参加验收工作。

（4）经验收组一致认定需要送第三方机构检验的标的物或部件，甲、乙双方同意湖南工学院将相关产品送权威检验机构检验，由此产生的一切费用由乙方负责。

5、验收整改

（1）甲乙双方同意，若乙方提供的标的物第一次验收不合格，乙方应在验收情况告知函规定的整改期限内整改完毕并申请复验，给予的整改期限最多不超过60个日历日。

（2）若乙方在验收情况告知函规定的整改期限内未申请复验，则甲方可以单方面部分或全部解除合同。

（3）若乙方整改完毕复验仍不合格，则甲方可以单方面部分或全部解除合同。

四、付款：

1、            。

五、违约责任

1、质量违约责任

（1）乙方标的物第一次验收结果为不合格的，乙方应向甲方支付本合同不合格标的物总金额的1%作为违约金（违约金由甲方直接在待付货款中扣除）。

（2）乙方整改完毕复验仍不合格，甲方部分或全部解除合同的，乙方应向甲方支付本合同复验不合格标的物总金额的5%作为违约金（预付款应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至甲方账户）。

2、逾期交货违约责任

（1）乙方申请验收时间超过合同约定交货期，或整改完毕申请复验时间超过合同约定交货期的（由甲方组织验收期间的时间不计算在交货期限内，申请延迟交货的以延迟交货时间计算），每逾期一天乙方应向甲方支付本合同逾期交付标的物总金额的5%%作为违约金（违约金由甲方直接在待付货款中扣除）。

（2）乙方未在验收情况告知函规定的整改期限内整改完毕申请复验，甲方部分或全部解除合同的，乙方应向甲方支付本合同未申请复验标的物总金额的5%作为违约金（预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至甲方账户）。

3、其他违约

（1）乙方未按要求将全部产品在规定时间一次性按时送至湖南工学院指定地点的，乙方应向甲方支付本合同未按时送达指定地点标的物总金额的1%作为违约金（违约金由甲方直接在待付货款中扣除）。

（2）乙方超过交货期60个日历日（不含提交申请延迟交货项目）未向湖南工学院提交验收申请，甲、乙双方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金（预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至甲方账户）。

六、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       （ 向人民法院提起诉讼

七、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

八、其他

本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费）由违约方承担。

九、合同生效

本合同自                               生效。

十、合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

账      号：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本节内容详见第五章采购需求商务要求所列内容。

- 第七章 投标文件的组成

目  录

一、资格证明文件封面

二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

(一)附件1 授权委托书

(二)附件1-1 法定代表人身份证明

(三)附件2 投标人基本情况

(四)附件3 投标人资格声明

(五)附件4 联合体协议

(六)附件5 投标保证金

四、商务文件封面

五、投标函

六、开标一览表

七、分项报价明细表

八、商务要求响应

九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

十一、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

十二、商务偏离表

十三、政策优惠证明材料

(一)13-1 中小企业声明函

(二)13-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)

(三)13-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

(四)13-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单

(六)13-5 附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

(七)13-6 分包协议或联合体协议

十四、业绩

十五、售后服务方案

十六、培训方案

十七、商务条款响应

十八、技术文件封面

十九、货物说明一览表

二十、技术采购需求响应（一）

二十一、技术采购需求响应（二）

二十二、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十三、技术偏离表

二十四、供应商需提供的其他资料

二十五、设备技术参数

二十六、项目实施方案

二十七、其他材料

- 一、资格证明文件封面

政府采购

投 标 文 件

第一部分  资格证明文件

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

委托代理编号：________________

投标人名称：

年  月  日

- 二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

“第一章投标邀请”第三条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求提供相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。

- 三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

附件1

授权委托书

本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

委托代理人（电子签章）：

年      月      日

附件1-1

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位电子签章）：

年     月     日

附件2

投标人基本情况

1.名称及概况：

（1） 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：          邮政编码：

（2） 成立或注册日期：                       ；

（3） 注册号码：

（4） 实收资本：

（5） 近期资产负债表（到      年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

（6） 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址（可另附页）：

（1）           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

（2）           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（非制造商填写）

6，近年类似项目业绩（可另附页）：

采   购   人：___________________________________

合同签订时间：_______________________________________

数    量：________________________________________

合 同 金 额：________________________________________

7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格（自然人为投标人时，提供自然人身份证明）等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：     年     月     日

附件3 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖单位电子章）

年    月    日

机构代码：            、注册登记机构：              、日期：     、有效期：          、注册资本：            、地址：           、经济行业：              、经济性质：

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：            、手机号：

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：               、手机号：

附件4

联合体协议（本项目不适用）

致（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_____________（项目名称）（采购代理编号：_____________）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：_____________（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、_____________（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____________。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：_____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式___份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

…

日期：       年    月    日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

附件5

投标保证金

（一）不收取投标保证金项目

附件5-1

投标保证金承诺书

致  （采购代理机构）  ：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任，接受财政部门的相关处罚。

（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

（三）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：

日期：         年       月        日

说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为无效投标。

（二）收取投标保证金项目：

投标人须提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件（投标文件中附复印件）。

附件5-2投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）  ：

鉴于__________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于_____年     月      日参加__________（项目名称）政府采购招标（政府采购编号：_______________，采购代理编号：____________）的投标，_________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币___________（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年         月        日

- 四、商务文件封面

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

委托代理编号：________________

投标人名称：________________

年  月  日

- 五、投标函

投 标 函

致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为                （项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号：          ，委托代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至湖南省公共资源交易中心政府采购电子交易系统，参加          项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分  资格证明文件

一、资格证明文件封面

二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

附件1 授权委托书

附件1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3 湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件4 联合体协议

附件5 投标保证金

第二部分  商务文件

四、商务文件封面

五、投标函

六、开标一览表

七、分项报价明细表

八、商务要求响应

九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

十一、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

十二、商务偏离表

十三、政策优惠证明材料

13-1 中小企业声明函

13-2 残疾人福利性单位声明函（适用于残疾人福利单位）

13-3 监狱企业证明资料（适用于监狱企业）

13-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单

13-5 附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

13-6 分包协议或联合体协议

第三部分  技术文件

十四、技术文件封面

十五、货物说明一览表

十六、技术采购需求响应（一）

十七、技术采购需求响应（二）

十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十九、技术偏离表

二十、供应商需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期：               年      月     日

- 六、开标一览表

开标一览表

政府采购计划号：

委托代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包名称：

| 投标总报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

4、“其他内容”招标文件规定的。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期：        年        月        日

- 七、分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：                              项目名称：

包号：                                       包名称：

| 分项项目名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写小写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.5款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期：        年    月   日

八、商务要求响应

- 九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

- 十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

- 十一、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或授权函复印件；

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）复印件。

- 十二、商务偏离表

商务偏离表

采购代理编号：                                   项目名称：                              包号：                                           包名称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本商务偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：1、偏离为不满足招标文件要求；

2、投标人如果对招标文件第五章“第三节 商务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。

4、在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期：         年          月           日

- 十三、政策优惠证明材料

投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

13-1 中小企业声明函（货物类）

（不满足以下条件的无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13-2  残疾人福利性单位声明函（适用于残疾人福利单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：

13-3  监狱企业证明资料（适用于监狱企业）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）

- 13-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 类型（节能/环境标志） | 备注 |
| 产品总价(元) |  |  |  |  |

注：投标时应提供此表，以上所列产品且应提供认证证书复印件，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

附：节能或环境标志产品认证证书复印件

- 13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 类型（小微企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位） | 备注 |
| 产品总价(元) |  |  |  |  |

注：投标时应提供此表，并按招标文件格式条款提供资料，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

13-6分包协议或联合体协议

- 十四、技术文件封面

政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术文件

采购项目名称：____________________

政府采购编号：____________________

委托代理编号：____________________

投标人名称：

年  月  日

十五、货物说明一览表

货物说明一览表

政府采购编号：                        委托代理编号：

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：在“技术参数和技术指标”列，对应第五章第二节中“技术参数与要求”逐一填写投标货物的技术参数。如投标货物还有其他技术参数和技术指标可另附文档补充描述。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：      年       月      日

- 十六、技术采购需求响应（一）

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和质量保证措施、组织实施方案等，格式自拟）。

- 十七、技术采购需求响应（二）

编制说明：提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件。

- 十八、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

- 十九、技术偏离表

技术偏离表

政府采购编号：                        委托代理编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本技术偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、偏离为不满足招标文件要求；

2、投标人如果对招标文件第五章“第二节 技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有技术条款要求，其投标无效。

4、在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“技术偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：     年     月    日

- 二十、供应商需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件评标方法及标准要求的其他相关资料。